Ассоциация «Некоммерческое партнерство высшего образования «Санкт-Петербургский Национальный открытый Университет» (АНП ВО «СПбНОУ»)

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Ректор АНП ВО «СПбНОУ» ________________ С.В. Гетманская «18» января 2019г. |
| --- | --- | --- |

Рабочая программа по дисциплине

«Энергоэффективность проектируемого объекта»

Дополнительная профессиональная программа

«ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

(ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА)»

Санкт-Петербург

2019

Разработчик:

Егорова Лина Лукична, кандидат технических наук

Обсуждена и рекомендована к утверждению

На заседании Ученого Совета

Прот№ 1 от 15 января 2019г

1. Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины являются:

-  формирование в организациях и учреждениях бюджетной сферы Российской Федерации кадрового состава, способного к реализации задач государственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- подготовка специалиста высокой квалификации по проектированию энергоэффективных зданий и сооружений.

Задачами освоения дисциплины являются:

- понимание важности решений по энергосбережению  и энергетической эффективности, принимаемых в проектных решениях.

- представить слушателям утвержденные и перспективные меры государственной политики в области энергосбережения и соответствующие им инструменты, их целевое назначение, практику применения, критерии и условия эффективности;

- рассмотреть изменения в системе проведения энергетического обследования;

- обучить внедрению систем энергоменеджмента и реализации энергосервисной деятельности;

- раскрыть особенности энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе организацию разработки схем теплоснабжения;

- рассмотреть существующие технологии в области энергоэффективного освещения и типовые технологии энергосбережения для зданий и сооружений;

2. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способность на практике применять новые методы и технологии энергосбережения для зданий и сооружений и существующие технологии в области энергоэффективного освещения, а также

осуществлять организацию разработки схем теплоснабжения;

- способность проводить квалифицированную экспертизу энергосберегающих мероприятий в инвестиционных программах предприятий, организаций и учреждений бюджетной сферы;

- способность реализовывать проекты по созданию и размещению наглядно-демонстрационных материалов по энергосбережению.

В результате освоения программы слушатель должен иметь целостное представление об основах энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Ожидаемые результаты:

По окончании изучения дисциплины слушатель должен:

Знать:

- Законы, Указы, Постановления и Распоряжения Правительства в области энергосбережения и энергетической эффективности, нормативную документацию по  проектированию теплозащиты зданий, сооружений, трубопроводов и другие законодательные и нормативные документы

в области энергосбережения и энергоэффективности;

- причины, влияющие на экономию энергии и энергетическую эффективность;

- основные индикаторы оценки энергоэффективности отраслевых мероприятий;

- роль и значение энергетического обследования, энергетического менеджмента, энергосервисного контракта для обеспечения развития деятельности по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- типовые методы и технологии обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Уметь:

- составить комплекс энергосберегающих мероприятий и вычислить основные характеристики теплозащиты ограждающих конструкций конкретного здания или сооружения;

- определять класс энергоэффективности здания или сооружения;

- составить план энергосберегающих мероприятий при реконструкции, капитальном ремонте и новом строительстве. Вычислить предполагаемый удельный годовой расход энергоресурсов здания, строения, сооружения;

- логически и последовательно излагать факты, объяснять причинно-следственные связи, используя общие и специальные понятия и термины.

- использовать наилучшие доступные и перспективные энергосберегающие технологии (НДТ),

типовые технологии энергосбережения для зданий и сооружений и существующие технологии

в области энергоэффективного освещения для организации работы по энергосбережению

и повышению энергетической эффективностина;

- формировать требования к реализации энергетического обследования, разрабатывать программы энергосбережения, создавать и поддерживать работоспособность системы энергетического менеджмента, вести энергосервисную деятельность как в роли заказчика, так и в роли исполнителя;

- определять эффективность от проводимых мероприятий по энергосбережению.

Владеть:

- навыками разработки технико-экономического обоснования и технического задания на реализацию мероприятий с использованием наилучших доступных технологий повышения энергоэффективности в организациях, учреждениях и предприятиях в рамках своей ответственности;

- навыками составления энергопаспорта здания, учреждения;

- навыками решения конкретных задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности в данной области.

3. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 28 часов.

Вид аттестации – экзамен.

Структура дисциплины

Таблица 1

| № П/п | Темы | Всего часов | В том числе |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Аудиторные лекции (час.) | СР с элементами дистанционного обучения (час.) |
| 1. | Основные понятия. Термины и определения. Полномочия органов государственной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 4 | 1 | 3 |
| 2. | Энергетический паспорт здания, его формы | 4 | - | 4 |
| 3 | Причины энергетических потерь | 4 | 1 | 3 |
| 4 | Мероприятия по энергосбережению и повышения энергетической эффективности жилищного фонда | 4 | - | 4 |
| 5 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | 4 | - | 4 |
| 6 | Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии | 4 | - | 4 |
| 7 | Мероприятия по повышению показателей энергоэффективности | 4 | - | 4 |
| Итого | 28 | 2 | 26 |

Таблица 2

Содержание дисциплины

| Тема | Содержание |
| --- | --- |
| Основные понятия. Термины и определения. Полномочия органов государственной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Основные понятия. Термины и определения. Полномочия органов государственной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Здания, строения и сооружения, на которые не распространяются требования энергетической эффективности. Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-РФ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», регулирующий отношения по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Требования к застройщику. Требования о возмещении убытков в случае несоответствия здания или сооружения требованиям энергетической эффективности. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде. Права и обязанности собственника в многоквартирном доме. Основные цели энергетического обследования: получение объективных данных, определение показателей энергетической эффективности, определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности (ЭЭ). Информация, которую должен содержать Энергетический паспорт, составленный по результатам энергетического обследования. |
| Энергетический паспорт здания, его формы | Энергетический паспорт здания, его формы. Организации, обязанные иметь энергетические паспорта на здания и сооружения им принадлежащие. Обязанности СРО по обследованию энергоэффективности зданий и сооружений. Состав энергосервисного договора. Штрафы, налагаемые на реализацию товаров без информации о классе ЭЭ. Штрафы за несоблюдение требований ЭЭ при проектировании и строительстве. Штрафы на собственников нежилых помещений. Плановые проверки соблюдения требований ЭЭ. |
| Причины энергетических потерь | Причины энергетических потерь по всей территории страны. К чему приводит свобода выбора материала для ограждающих конструкций из материалов с неизвестным сроком службы. Пенополистирол – достоинства и недостатки, возможность его применения для утепления ограждающих конструкций в строительстве. Классы энергетической эффективности многоквартирных домов, сравнение таблиц, определяющих классы энергетической эффективности. Основные расчетные таблицы по ТСН 23-240-2003 ЭЭ жилых и общественных зданий. |
| Мероприятия по энергосбережению и повышения энергетической эффективности жилищного фонда | Мероприятия по энергосбережению и повышения энергетической эффективности жилищного фонда. Годовой расход тепловой и электрической энергии здания или сооружения. Утепление, модернизация, реконструкция и повышение тепловой защиты многоквартирных домов. Сокращения потерь воды, тепловая изоляция трубопроводов. Наружное утепление ограждающих конструкций. Отсутствие запрета и исключение из СНиП на проектирование жилых и общественных зданий требований к долговечности наружных стен создали для проектировщиков благоприятные условия для применения недолговечных решений, но удовлетворяющих новым требованиям. Недостатки наружного и внутреннего утепления стен и перекрытий новыми строительными материалами: пенополистиролом и пенополиуретаном. Теплотехнический расчет ограждающих конструкций. Методика расчета удельного годового расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий. Составление энергетического паспорта проектируемого здания или сооружения. |
| Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. Проведение энергетического аудита. Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения. Переход на когенерацию электрической и тепловой энергии. Вывод из эксплуатации муниципальных котельных, выработавших ресурс, или имеющих избыточные мощности. Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия; мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) воды. Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов. Повышение энергетической эффективности систем освещения зданий, строений, сооружений. Закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической эффективности. Неразрушающие методы проверки теплотехнических свойств ограждающих конструкций. История развития теплотехнических расчетов. Приложение N 3 к СНиП II-3-79* «Строительная теплотехника». ТСН и СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» его основные положения. Законы РФ, указы Президента, Постановления Правительства после 2003 года. ПП РФ от 9дек. 2011г. №1125. Парадоксы введения СП 50 13330.2012. Какие законы и постановления Правительства нарушаются при введении в действие этого СП. Причины снижения требовательности к ограждающим конструкциям при введении в действие нового СП 50 «Тепловая защита зданий». |
| Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии | Мероприятия по увеличению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии. Увеличение производства электрической энергии с применением установок по использованию энергии ветра и солнца и их комбинаций. Разработка и проведение мероприятий по пропаганде энергосбережения через средства массовой информации, распространение социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. |
| Мероприятия по повышению показателей энергоэффективности | Некоторые мероприятия по повышению показателей энергоэффективности. Мероприятия по уменьшению потерь тепла через ограждающие конструкции. Мероприятия систем электроснабжения, отопления, вентиляции, водоснабжения и водоотведения. Мероприятия по технологическому процессу в котельной. |